4

Приложение

к Акту готовности муниципальной образовательной организации к новому            2018-2019 учебному году

# Акт составлен 30 июля 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум»

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум» от 17.07.2017г. № 1281 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 23.07.2008, регистрационный №14-н |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права серии 66АГ №336105 от 29.08.2008 |
|  | Наличие лицензии на правоведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия серии 66Л01 № 0004577 №17125 от 02.04.2013 г. Министерством общего и профессионального образования, бессрочно, имеется приложение; 2) соответствует; 3) начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство об аккредитации от 26.05.2014 г. № 7929 |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются (образовательная программа начального общего образования; образовательная программа основного общего образования; образовательная программа среднего (полного) образования) |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется. (Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум» на 2015-2018 г.г., утверждена приказом директора МАОУ СОШ №1 «Полифорум» от 01.07.2015г. № 50-Х) |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) в наличии 2) утвержден приказом директора МАОУ СОШ №1 «Полифорум» от 29.06.2018 № 51-Х) |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1 2) 1 3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в две смены 2) в первую смену: 25 класса; 580 обучающихся 3) во вторую смену: 23 класса; 531 обучающийся |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 1240 2) 48 3) 1111 4) 0 5) не превышает |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация – 7 Учителя – 86,39 Иные работники – 49 2) Администрация – 7 Учителя – 67 Иные работники – 21 3) Вакансий нет |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1) Имеются. (Программа профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 2013-2018гг. утверждена директором, План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019г. утвержден директором, План работы отряда ЮИД на 2018-2019г. утвержден директором, Программа кружка по изучению правил дорожного движения «Красный, жёлтый, зелёный», утверждена директором) |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | Готово 1) от 24.07.2018г. № 1 2) от 24.07.2018г. № 2 3) от 24.07.2018г. № 3 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 100% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется. Готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | Акт обследования исправности, надежности установки и закрепления спортивного оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках от 24.07.2018 г. № 12 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | В наличии. Удовлетворительное |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | Акт обследования исправности, надежности установки и закрепления спортивного оборудования в спортивных залах и на открытых спортивных площадках от 24.07.2018 г. № 12 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 17/1/ 1) 1 2) 0 3) В наличии. 4) нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) обучен (удостоверение № 3627 от 22.04.2016) 2) Усольцев А.В. – заместитель директора (№ 12 от 15.02.2016) 3) обучены 4) обучены 5) проводится ежегодно 1 раз в четверть |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно 2) в наличии 3) проводится ежегодно |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) В наличии, исправна. Акт о наличии исправности пожарной сигнализации и системы оповещения 27.07.2018г. 2) ООО «МонтажноПроектнаяКомпания» Договор № ТО-13 от 09.01.2018 г. 3) Договор № ТО-13 от 09.01.2018 г. 4) ООО «МонтажноПроектнаяКомпания» ПАК «ОКО» Договор № ТО-13 от 09.01.2018 г. 5) Усольцев А.В., заместитель директора 6) Нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Соответствует. Технический отчет № КС-023/2018 от 11.06.2018 г. ООО «Вектор» Технический отчет № КС-030/2018 от 11.06.2018 г. ООО «Вектор» |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 2) В наличии, готово |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | № 65 492 8-0950-62 от 30.04.2010г. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Нет - 0 - 0 - 0 - 0 - нет 6) нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) - 2) - 3) Обучены |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) В наличии, столовая 2) Оснащен на 100% 3) Акт об исправности кухонного и технологического оборудования от 02.07.2018г. (ИП Розенбах Е.О.) 4) Договор на оказание услуг по организации питания детей с ИП Розенбах Е.О. № 31806186141-04 от 16.04.2018г. 5) Охват горячим питанием 97% учащихся 6) Нет |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется 2 прибора: Дезар-4 и Дезар-5 |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Установлены. Исправны. |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | ООО «МонтажноПроектнаяКомпания» Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 26.06.2018г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) В наличии 2) Лицензия № ЛО-66-01-004870 от 10.08.2017 г. 3) Обеспечен на 100% |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Осмотры проведены по графику |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Паспорт безопасности Категория опасности объекта первая | Утвержден, дата | 26.02.2018 |
|  |  | Актуализирован, дата |  |
|  |  | Срок действия, дата | до 26.02.2023 |
|  | Ответственный за антитеррористическую защищенность объекта (территории) | Должность, ФИО, рабочий (служебный) телефон | Преподаватель-организатор ОБЖ, Макарова Ирина Сергеевна, раб.тел. (34385) 6-17-40 |
|  | Мероприятия в паспорте безопасности | Кол-во мероприятий на момент утверждения паспорта | 16 |
|  |  | Наличие плана выполнения мероприятий/ утвержден | В наличии/02.04.2018г. |
|  |  | Кол-во выполненных мероприятий | 2 |
|  |  | Кол-во не выполненных мероприятии | 25 |
|  |  | Кол-во не выполненных мероприятий срок устранения которых истек | 0 |
|  | Организация пропускного и внутриобъектового режимов | Положение/приказ/ответственные | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах от 10.04.2018 |
|  | Система охранного телевидения (видеонаблюдения) | Кол-во наружных и внутренних в/к. | Наружные – 8; внутренние – 12 |
|  |  | Срок хранения видеоархива | 30 дней |
|  | Система экстренного оповещения о возникновении потенциальной угрозы ЧС | Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата | В наличии/исправна/ ООО «КилоВольтСервис» договор №26 от 04.07.2018г. |
|  | Система тревожной сигнализации | Наличие/учреждение, организация осуществляющая реагирование, дог. №, дата | В наличии. ОВО МО МВД России «Серовский», договор № 293 от 09.01.2018г. |
|  |  | наименование обслуживающей организации, дог. №, дата | ООО «Бюро Технического Обслуживания», договор № 022 от 09.01.2018г. |
|  | Металлоодетекторы | Стационарные металлообнаружители, кол-во | Нет |
|  |  | Ручные металлоискатели, кол-во | 2 |
|  | Система контроля и управления доступом | Наличие/исправность/наименование обслуживающей организации, дог. №, дата | Нет |
|  | Система охранной сигнализации | Наличие/заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания/куда выведен сигнал «тревога». | В наличии. Сигнал «тревога» выведен на пульт ОВО МО МВД России «Серовский» |
|  | Охранное освещение периметра здания и территории | Наличие/исправность/кол-во светильников основного освещения и светильники освещения дверных проемов | В наличии. Исправно. 9 светильников основного освещения и 4 в дверных проемах. |
|  | Организация физической охраны | Кол-во охранников (сторожей, вахтеров) в дневное и в ночное время. | 2 вахтера в дневное время 2 сторожа в ночное время |
|  |  | Охранная организация/собственные сторожа-вахтеры | ОВО МО МВД России «Серовский»/ 2 сторожа 2 вахтера |
|  | Дверные конструкции, наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов. | Кол-во выходов | 17 |
|  |  | замки | 10 |
|  |  | задвижки | 12 |
|  | Ограждение территории | Наличие | В наличии |
|  |  | Состояние: удовлетворительное неудовлетворительное | удовлетворительное |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | Акт о проверки фонда библиотеки школы об отсутствии литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 24.07.2018г. № 4 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | В наличии. Договор с ООО «УГМК-Телеком» № МВТ/ЮЛ/СЕ-1247 от 01.01.2018 г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 70 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | В наличии. Договор с ООО «УГМК-Телеком» № МВТ/ЮЛ/СЕ-1247 от 01.01.2018 г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) пассивный – NET-Police; активный – HandyCache с помощью ограничения выхода в интернет через реестровые записи 2) все компьютеры имеют контент-фильтр |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | Акт о проверке контентной фильтрации от 24.07.2018 г. № 11 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | Приказ о назначении ответственного за информационную безопасность от 27.06.2018 № 34-ОД |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 1) 0 2) автобус отсутствует 3) - 4) - 5) - 6) - 7) - |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) в наличии 2) 25.07.2016 3) 26.07.2016 4) 25.07.2016 |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | В наличии учебно-тренировочный перекресток |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) В наличии. 2) 25 (2 – соответствие ГОСТ Р52289–2004; 23 – не соответствует) 3) В наличии, соответствует частично |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | О назначении ответственного за соблюдением требований охраны труда в МАОУ СОШ №1 «Полифорум» от 27.06.2018 № 39-ОД |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | В наличии. Утвержден на общем собрании протокол № 2 от 28.08.2015г. Зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области «Серовский центр занятости» 18.09.2015г. № 29-КД |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Обучен заместитель руководителя Удостоверение № 2195 от 26.02.2011г. Обучен директор Удостоверение № 14555 от 20.04.2016г. 2) инженер по охране труда, удостоверение № 1035 от 30.07.2014г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | В наличии. Приказом директора МАОУ СОШ №1 «Полифорум» от 26.08.2016г. № 47-ОД |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в пол года |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1) 62 2) 62 3) – 4) – |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | – |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Ремонт рекреации 1 этажа; 2) Замена составных оконных стекол (8 шт.); 3) Ремонт туалетов 3 этажа |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | – |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц